## Sheet1
待处置资产明细
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 购建时间 | 数量（台 | 单价（元）
1 | 彩色超声诊断系统 | ACUSONS200C | 2009-10-19 | 1 | 2530000
2 | 全自动细胞分析仪 | HST-N302/XE | 2009-10-27 | 1 | 1550000
3 | 彩超 |  | 2008-12-23 | 1 | 1400000
4 | 氧化电位水消毒系统 | CRDJ | 2013-06-20 | 1 | 920000
5 | 氧化电位水消毒系统 | GRDJ | 2013-11-28 | 1 | 760000
6 | 眼底照相机 | TRC501EX | 2002-04-01 | 1 | 560000
7 | 全自动生化分析仪 | DX-800 | 2008-06-09 | 1 | 488934
8 | 全自动生化分析仪 | DX-800 | 2008-06-09 | 1 | 488933
9 | 血滤机 | 石特BM14 | 2003-01-01 | 1 | 300000
10 | 麻醉机 | WATOEX | 2010-07-15 | 1 | 259000
11 | 超声乳化仪 | 2 | 1999-08-01 | 1 | 258000
12 | 麻醉机 | Aespire | 2005-10-19 | 1 | 220000
13 | 全自动血流变仪 | 3010B | 2008-03-06 | 1 | 98000
14 | 非接触眼压机 | CF80 | 2002-10-01 | 1 | 95000
15 | 二级采暖供水设备 |  | 1999-12-01 | 1 | 89300
16 | 骨髓影像工作站 | SP | 2001-02-01 | 1 | 82000
17 | 高频电刀 | 爱尔博 | 2007-12-11 | 1 | 75000
18 | 电脑验光仪 | NNAT | 1998-11-01 | 1 | 68000
19 | ZOLL除颤起搏监护仪 | M单色 | 2012-05-10 | 1 | 66000
20 | ZOLL除颤起搏监护仪 | M单色 | 2012-05-10 | 1 | 66000
21 | 手术显微镜 | LZL6A | 2009-04-14 | 1 | 58000
22 | 除颤监护仪 | M4735A | 2012-10-17 | 1 | 57000
23 | 气动式手康复装置 | RELIVER | 2008-01-16 | 1 | 54000
24 | 气动式手康复装置 | RELIVER | 2008-01-16 | 1 | 54000
25 | 中心监护系统 | 远望VI | 2006-12-06 | 1 | 50000
26 | HCY测读仪 |  | 2005-04-21 | 1 | 48000
27 | 洗板机 | BID-RAD | 1996-05-01 | 1 | 45000
28 | 裂隙灯 | STSL | 2002-10-01 | 1 | 45000
29 | 生物安全柜 |  | 2013-03-06 | 1 | 39800
30 | 纯水机 | 250L | 2016-12-21 | 1 | 39000
31 | 监护仪 | T5 | 2015-03-26 | 1 | 36900
32 | 冰箱 | HYC-940 | 2010-11-01 | 1 | 28000
33 | 监护仪 | PM9000 | 2008-03-05 | 1 | 28000
34 | 冷链无线监控系统 |  | 2014-08-13 | 1 | 26000
35 | 靶控泵 | TCI-1 | 2010-11-03 | 1 | 23500
36 | 靶控泵 | TCI-1 | 2010-08-20 | 1 | 23500
37 | 动态血压检测仪 | Mobil | 2015-05-14 | 1 | 21000
38 | 血红蛋白检测仪 |  | 2013-03-06 | 1 | 20600
39 | 血红蛋白检测仪 |  | 2013-03-06 | 1 | 20600
40 | 血经蛋白检测仪 |  | 2009-10-27 | 1 | 20600
41 | 抗栓泵 | LGT | 2013-08-06 | 1 | 19000
42 | 抗栓泵 | LGT | 2015-06-24 | 1 | 18000
43 | 空气波压力治疗仪 | LGT | 2017-05-24 | 1 | 17200
44 | 心电图机 | 上海光电 | 2012-09-06 | 1 | 15350
45 | 钼靶X光机 |  | 1997-01-01 | 1 | 13500
46 | 头部降温仪 | TJY | 2017-09-06 | 1 | 13500
47 | 头部降温仪 | TJY | 2017-09-06 | 1 | 13500
48 | 头部降温仪 | TJY | 2017-09-06 | 1 | 13500
49 | 输液泵 | TE112 | 2007-11-16 | 1 | 13200
50 | 骨钻 | YT2006 | 2016-06-01 | 1 | 13000
51 | 骨钻 | YT2006 | 2016-06-01 | 1 | 13000
52 | 输液泵 | 优普 | 2013-04-10 | 1 | 12800
53 | 输液泵 | OPTIMSPT | 2013-03-06 | 1 | 12800
54 | 输液泵 | 优普 | 2013-01-17 | 1 | 12800
55 | 输液泵 | 优普 | 2013-01-17 | 1 | 12800
56 | 输液泵 | 优普 | 2013-01-17 | 1 | 12800
57 | 输液泵 | 优普 | 2013-01-17 | 1 | 12800
58 | 输液泵 | 优普 | 2013-01-17 | 1 | 12800
59 | 注射泵 | 阿吉 | 2011-01-14 | 1 | 12800
60 | 灭菌器 | 75L | 2012-07-04 | 1 | 12200
61 | 注射泵 | 阿吉 | 2013-01-17 | 1 | 12000
62 | 微柱凝胶血定型系统 |  | 2004-05-01 | 1 | 9500
63 | 蒸汽灭菌器 | LMQ.C | 2013-03-06 | 1 | 9500
64 | 净化工作台 | 双人双面 | 2009-09-23 | 1 | 9200
65 | 骨钻 | YT2003 | 2015-03-26 | 1 | 9000
66 | 骨钻 | YT2003 | 2015-03-26 | 1 | 9000
67 | 空调 | 海尔 | 2002-04-01 | 1 | 8300
68 | 空调 | 海尔 | 2014-06-18 | 1 | 7400
69 | 空调 | 格力 | 2001-01-01 | 1 | 7200
70 | 显微镜 | CX21 | 2007-10-01 | 1 | 7056
71 | 电脑中频电疗仪 | K85C | 2003-04-01 | 1 | 6948
72 | 冰柜 | 汇泉 | 2013-03-23 | 1 | 6290
73 | 电脑中频治疗机 | K8832T | 2007-09-03 | 1 | 6100
74 | 电脑中频电疗仪 | K85C | 2010-01-21 | 1 | 6000
75 | 变频器 | ATV-31 | 2009-03-10 | 1 | 5700
76 | 空调 |  | 1998-03-01 | 1 | 4600
77 | 空调 |  | 1998-03-01 | 1 | 4600
78 | 注射泵 | MY | 2004-05-09 | 1 | 4500
79 | 彩电 | 门诊楼大厅TCL | 2011-10-11 | 1 | 4400
80 | 彩电 | 门诊楼大厅TCL | 2011-10-11 | 1 | 4400
81 | 彩电 | 门诊楼大厅TCL | 2011-10-11 | 1 | 4400
82 | 空调 |  | 1999-06-01 | 1 | 4077
83 | 输液泵 | WGI1030 | 2016-08-30 | 1 | 4000
84 | 离心机 |  | 2010-12-03 | 1 | 3590
85 | 展示柜 | 海尔 | 2003-04-01 | 1 | 3580
86 | 冰柜 | 宏祥 | 2014-11-29 | 1 | 3450
87 | 空调 | 海尔 | 2006-07-01 | 1 | 3450
88 | 空调 | 海信 | 2000-07-01 | 1 | 3450
89 | 空调 | 海尔 | 2006-07-01 | 1 | 3450
90 | 空调 | 海尔 | 2006-07-01 | 1 | 3450
91 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
92 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
93 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
94 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
95 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
96 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
97 | 输液车 | 炫彩 | 2015-05-12 | 1 | 3318
98 | 输液车 | 炫彩 | 2012-08-16 | 1 | 3318
99 | 展示柜 | 海尔 | 2004-09-09 | 1 | 3180
100 | 无影灯 | 4孔 | 2002-09-01 | 1 | 3150
101 | 空调 | 美的 | 2001-07-01 | 1 | 3050
102 | 铅衣 |  | 2003-03-01 | 1 | 2960
103 | 铅衣 |  | 2003-03-01 | 1 | 2960
104 | 空调 | 美的 | 1997-02-01 | 1 | 2700
105 | 空气消毒器 | KTB100 | 2012-08-24 | 1 | 2700
106 | 空气消毒器 | KTB100 | 2012-08-14 | 1 | 2700
107 | 空气消毒器 | KTB100 | 2013-04-03 | 1 | 2700
108 | 展示柜 | 海尔 | 2012-08-14 | 1 | 2650
109 | 空气消毒器 | KTB80 | 2013-03-06 | 1 | 2600
110 | 注射泵 | WGS-1011 | 2016-03-30 | 1 | 2600
111 | 注射泵 | WGS-1011 | 2016-03-30 | 1 | 2600
112 | 缝纫机 | L39802HX | 2016-03-21 | 1 | 2500
113 | 干燥箱 |  | 2015-01-20 | 1 | 2380
114 | 抢救车 | 不锈钢 | 2005-12-01 | 1 | 2350
115 | 展示柜 | 海尔 | 2004-01-01 | 1 | 2350
116 | 担架车 | CR | 2005-09-19 | 1 | 2280
117 | 担架车 | CR | 2005-09-19 | 1 | 2280
118 | 显示器 | 联想 | 2006-08-16 | 1 | 2260
119 | 打印机 | DS | 2012-03-23 | 1 | 2220
120 | 病床 | 2003 | 2014-12-15 | 1 | 2200
121 | 照相机 |  | 2011-07-21 | 1 | 2170
122 | 冰箱 | 海信 | 1997-06-01 | 1 | 2050
123 | 灭菌器 | 6018 | 2013-04-10 | 1 | 2000
124 | 稳压器 | 2KV | 2004-08-18 | 1 | 1950
125 | 冰箱 | 海尔 | 2006-07-01 | 1 | 1890
126 | 冰柜 | 海尔 | 2012-11-19 | 1 | 1800
127 | 医用离心机 | 80-2B | 2004-08-01 | 1 | 1780
128 | 冰箱 | 海尔 | 2003-01-01 | 1 | 1690
129 | 电脑中频 |  | 2001-11-01 | 1 | 1680
130 | 彩电 |  | 1999-04-01 | 1 | 1650
131 | 胎心多普勒 | Q2 | 2012-02-21 | 1 | 1600
132 | 灭菌器 | HY800D | 2014-01-02 | 1 | 1500
133 | 冰箱 |  | 2003-05-01 | 1 | 1500
134 | 定位床板 |  | 2008-05-27 | 1 | 1200
135 | 定位床板 |  | 2008-05-27 | 1 | 1200
136 | 定位床板 |  | 2008-05-27 | 1 | 1200
137 | 定位床板 |  | 2008-05-27 | 1 | 1200
138 | 电源 | 华天 | 2008-03-20 | 1 | 1130
139 | 冰箱 | 海信 | 2010-05-21 | 1 | 1100
140 | 病历夹子 |  |  | 1518
141 | 铁病历夹子 |  |  | 207
142 | 方凳 |  |  | 183
143 | 摄像头 |  |  | 155
144 | 档案橱 |  |  | 154
145 | 手术剪刀 |  |  | 142
146 | 髂穿针 |  |  | 140
147 | 扩宫棒 |  |  | 133
148 | 止血钳 |  |  | 129
149 | 病历夹 |  |  | 123
150 | 宫吸管 |  |  | 101
151 | 木椅 |  |  | 70
152 | 电话机子 |  |  | 64
153 | 铁病历夹 |  |  | 60
154 | 视频解码器 |  |  | 51
155 | 饮水机 |  |  | 51
156 | 病员服 |  |  | 50
157 | 探针 |  |  | 42
158 | 转椅 |  |  | 37
159 | 微机桌 |  |  | 36
160 | 持针器 |  |  | 32
161 | 不锈钢方盘 |  |  | 31
162 | 鼻镜 |  |  | 29
163 | 电麻仪 |  |  | 29
164 | 氧气吸入器 |  |  | 29
165 | 婴儿车 |  |  | 28
166 | 窥阴器 |  |  | 27
167 | 卵圆钳 |  |  | 27
168 | 敷料镊子 |  |  | 24
169 | 持斗器 |  |  | 23
170 | 床罩 |  |  | 22
171 | 防褥疮气垫 |  |  | 22
172 | 医用卫生桶 |  |  | 22
173 | 电话机 |  |  | 21
174 | 屏风 |  |  | 21
175 | 电子血压计 |  |  | 20
176 | 陪护椅 |  |  | 20
177 | 手术衣 |  |  | 20
178 | 洗手衣 |  |  | 20
179 | 刮匙 |  |  | 19
180 | 木橱 |  |  | 17
181 | 椅子 |  |  | 17
182 | 暖瓶架 |  |  | 16
183 | 三抽桌 |  |  | 16
184 | 圆凳 |  |  | 16
185 | 子宫刮匙 |  |  | 15
186 | 更衣橱 |  |  | 14
187 | 轮椅 |  |  | 14
188 | 起订器 |  |  | 13
189 | 神灯 |  |  | 13
190 | 不锈钢盘（中） |  |  | 12
191 | 床头柜 |  |  | 12
192 | 阴道镜 |  |  | 12
193 | 负压吸引器 |  |  | 11
194 | 宫颈钳 |  |  | 10
195 | 红外额温计 |  |  | 10
196 | 简易呼吸器 |  |  | 10
197 | 铁床 |  |  | 10
198 | 写字台 |  |  | 10
199 | 治疗盘 |  |  | 10
200 | 子宫探针 |  |  | 10
201 | 病历橱 |  |  | 9
202 | 木底架 |  |  | 9
203 | 条形桌 |  |  | 9
204 | 血压计 |  |  | 9
205 | 电源 |  |  | 8
206 | 铁架椅 |  |  | 8
207 | 微机椅 |  |  | 8
208 | 氧气表 |  |  | 8
209 | 诊断床 |  |  | 8
210 | 紫外线消毒车 |  |  | 8
211 | 等候椅 |  |  | 7
212 | 脉搏血氧仪 |  |  | 7
213 | 设备带 |  |  | 7
214 | 石英钟 |  |  | 7
215 | 衣架 |  |  | 7
216 | 不锈钢治疗盘 |  |  | 6
217 | 电饭锅 |  |  | 6
218 | 货架 |  |  | 6
219 | 疗养车 |  |  | 6
220 | 木皮椅 |  |  | 6
221 | 听诊器 |  |  | 6
222 | 弯头（铁) |  |  | 6
223 | 微波炉 |  |  | 6
224 | 医用红外体温计 |  |  | 6
225 | 折叠床 |  |  | 6
226 | 单孔无影灯 |  |  | 5
227 | 计算器 |  |  | 5
228 | 排椅（木制) |  |  | 5
229 | 沙发 |  |  | 5
230 | 眼剪 |  |  | 5
231 | PT凳 |  |  | 4
232 | TDP神灯 |  |  | 4
233 | 超声雾化器 |  |  | 4
234 | 等候椅（4座） |  |  | 4
235 | 订书机（大) |  |  | 4
236 | 订书机（小) |  |  | 4
237 | 额温枪 |  |  | 4
238 | 二抽桌 |  |  | 4
239 | 发褥疮气垫 |  |  | 4
240 | 光源视力表 |  |  | 4
241 | 轮椅（疗养车） |  |  | 4
242 | 木排椅 |  |  | 4
243 | 体温枪 |  |  | 4
244 | 铁皮橱 |  |  | 4
245 | 弯盘 |  |  | 4
246 | 氧气表（氧气吸入器） |  |  | 4
247 | 整理箱 |  |  | 4
248 | 治疗车 |  |  | 4
249 | 贮槽 |  |  | 4
250 | 被服筐 |  |  | 3
251 | 拆线剪 |  |  | 3
252 | 床单（粉红） |  |  | 3
253 | 电话 |  |  | 3
254 | 电脑中频治疗仪 |  |  | 3
255 | 电暖气 |  |  | 3
256 | 电子秤 |  |  | 3
257 | 电子体温计 |  |  | 3
258 | 非接触式电子体温计 |  |  | 3
259 | 风扇 |  |  | 3
260 | 负压引流器（表） |  |  | 3
261 | 红外体温计 |  |  | 3
262 | 黄色垃圾桶 |  |  | 3
263 | 键盘 |  |  | 3
264 | 枪镊 |  |  | 3
265 | 人体秤 |  |  | 3
266 | 鼠标 |  |  | 3
267 | 塑料筐 |  |  | 3
268 | 特定电磁波治疗仪 |  |  | 3
269 | 体温枪（电子体温计） |  |  | 3
270 | 瓦灯 |  |  | 3
271 | 微机桌(办公桌) |  |  | 3
272 | 卫生桶 |  |  | 3
273 | 温湿度表 |  |  | 3
274 | 氧气袋 |  |  | 3
275 | 药架 |  |  | 3
276 | 椅子（布椅） |  |  | 3
277 | 院前急救箱 |  |  | 3
278 | 病历车 |  |  | 2
279 | 不锈钢盘（小） |  |  | 2
280 | 不锈钢污物车 |  |  | 2
281 | 不锈钢桌子 |  |  | 2
282 | 布巾钳 |  |  | 2
283 | 布椅 |  |  | 2
284 | 茶几 |  |  | 2
285 | 储水罐 |  |  | 2
286 | 传输视频线 |  |  | 2
287 | 担架 |  |  | 2
288 | 档案橱(带玻璃门） |  |  | 2
289 | 凳子 |  |  | 2
290 | 电磁波治疗仪 |  |  | 2
291 | 电动喷雾器 |  |  | 2
292 | 电机 |  |  | 2
293 | 电水壶 |  |  | 2
294 | 吊扇（无调速器） |  |  | 2
295 | 额镜 |  |  | 2
296 | 儿童PT(康复门诊） |  |  | 2
297 | 耳穴探笔成人 |  |  | 2
298 | 负压机组 |  |  | 2
299 | 干湿温度计 |  |  | 2
300 | 高压消毒筐 |  |  | 2
301 | 供氧系统用流量计 |  |  | 2
302 | 挂衣架 |  |  | 2
303 | 红外线体温计 |  |  | 2
304 | 黄垃圾桶 |  |  | 2
305 | 课桌 |  |  | 2
306 | 绿色木柜（书橱） |  |  | 2
307 | 脉氧仪 |  |  | 2
308 | 棉球缸 |  |  | 2
309 | 木踏板 |  |  | 2
310 | 欧式治疗车 |  |  | 2
311 | 排椅 |  |  | 2
312 | 三人沙发 |  |  | 2
313 | 手持PDA |  |  | 2
314 | 手动轮椅车 |  |  | 2
315 | 台扇 |  |  | 2
316 | 台式血压计 |  |  | 2
317 | 铁床（垫子） |  |  | 2
318 | 微波治疗枪 |  |  | 2
319 | 温湿度计 |  |  | 2
320 | 污物筐 |  |  | 2
321 | 鞋橱 |  |  | 2
322 | 鞋柜 |  |  | 2
323 | 写字台（办公桌） |  |  | 2
324 | 血管钳 |  |  | 2
325 | 验钞机 |  |  | 2
326 | 氧气桶（大1小1 |  |  | 2
327 | 氧气筒 |  |  | 2
328 | 衣橱 |  |  | 2
329 | 椅子（会议椅） |  |  | 2
330 | 音响成套 |  |  | 2
331 | 长会议桌 |  |  | 2
332 | 长条桌 |  |  | 2
333 | 中心供氧气表 |  |  | 2
334 | 吧台椅 |  |  | 1
335 | 办公桌（三抽桌） |  |  | 1
336 | 保险柜 |  |  | 1
337 | 报刊架 |  |  | 1
338 | 被服筐子 |  |  | 1
339 | 冰箱 |  |  | 1
340 | 冰箱（容声） |  |  | 1
341 | 病床 |  |  | 1
342 | 病历夹车（不锈钢） |  |  | 1
343 | 不锈钢单列病历夹车 |  |  | 1
344 | 不锈钢妇科侦察床 |  |  | 1
345 | 不锈钢升降圈 |  |  | 1
346 | 不锈钢手术器械台 |  |  | 1
347 | 不锈钢送药车 |  |  | 1
348 | 不锈钢治疗车 |  |  | 1
349 | 测温仪 |  |  | 1
350 | 茶几（短.) |  |  | 1
351 | 床头柜(木制） |  |  | 1
352 | 磁性黑板 |  |  | 1
353 | 打气筒 |  |  | 1
354 | 档案橱(玻璃门） |  |  | 1
355 | 等候椅（2座） |  |  | 1
356 | 电脑桌 |  |  | 1
357 | 电子 血压计 |  |  | 1
358 | 电子婴儿秤 |  |  | 1
359 | 垫子 |  |  | 1
360 | 丁字开口器 |  |  | 1
361 | 二抽桌（课桌） |  |  | 1
362 | 方几 |  |  | 1
363 | 防褥疮气垫（无气泵） |  |  | 1
364 | 工作台 |  |  | 1
365 | 工作椅 |  |  | 1
366 | 骨盆模型 |  |  | 1
367 | 挂衣橱 |  |  | 1
368 | 观片灯 |  |  | 1
369 | 光纤盘 |  |  | 1
370 | 黑皮椅 |  |  | 1
371 | 黑皮椅（办公椅） |  |  | 1
372 | 黑色方凳（木椅） |  |  | 1
373 | 恒温额温计 |  |  | 1
374 | 红外额温计（医用） |  |  | 1
375 | 红外线测温仪 |  |  | 1
376 | 红外线体温枪 |  |  | 1
377 | 候诊椅 |  |  | 1
378 | 换药车 |  |  | 1
379 | 会议椅 |  |  | 1
380 | 会议椅（产门.孕妇学校） |  |  | 1
381 | 会议桌 |  |  | 1
382 | 激光凳 |  |  | 1
383 | 急救箱 |  |  | 1
384 | 急诊分诊台 |  |  | 1
385 | 剪刀 |  |  | 1
386 | 讲台 |  |  | 1
387 | 旧抢救车 |  |  | 1
388 | 烤灯 |  |  | 1
389 | 控制台 |  |  | 1
390 | 垃圾桶（医用卫生桶） |  |  | 1
391 | 老板椅 |  |  | 1
392 | 联邦椅 |  |  | 1
393 | 量杯 |  |  | 1
394 | 流量计 |  |  | 1
395 | 麻醉咽喉镜 |  |  | 1
396 | 木橱（300) |  |  | 1
397 | 木橱（980） |  |  | 1
398 | 木橱（药品橱） |  |  | 1
399 | 木更衣橱 |  |  | 1
400 | 木皮椅（转椅） |  |  | 1
401 | 木箱（升降台） |  |  | 1
402 | 木药橱 |  |  | 1
403 | 木制货架（档案橱） |  |  | 1
404 | 暖风机 |  |  | 1
405 | 排气扇 |  |  | 1
406 | 排椅（木皮椅） |  |  | 1
407 | 喷塑侦察床 |  |  | 1
408 | 皮木椅 |  |  | 1
409 | 皮椅（吧台椅） |  |  | 1
410 | 票据打印机 |  |  | 1
411 | 取血箱 |  |  | 1
412 | 日式输液车 |  |  | 1
413 | 容声冰箱 |  |  | 1
414 | 乳房仿真模型 |  |  | 1
415 | 乳房解剖模型 |  |  | 1
416 | 三抽桌（木橱） |  |  | 1
417 | 三抽桌(写字台) |  |  | 1
418 | 三座排椅 |  |  | 1
419 | 舌钳 |  |  | 1
420 | 实验台 |  |  | 1
421 | 视力表灯箱 |  |  | 1
422 | 视力灯 |  |  | 1
423 | 手术反光灯 |  |  | 1
424 | 手术泛光灯 |  |  | 1
425 | 手术剪 |  |  | 1
426 | 手术圆凳 |  |  | 1
427 | 手消取液器 |  |  | 1
428 | 输液架 |  |  | 1
429 | 甩体温表仪 |  |  | 1
430 | 双层铁床 |  |  | 1
431 | 四抽写字台 |  |  | 1
432 | 四抽桌 |  |  | 1
433 | 四门更衣橱 |  |  | 1
434 | 踏步 |  |  | 1
435 | 胎儿刺激器 |  |  | 1
436 | 胎心多普勒 |  |  | 1
437 | 体温表甩降机 |  |  | 1
438 | 体重秤 |  |  | 1
439 | 铁床带垫子 |  |  | 1
440 | 铁底盘 |  |  | 1
441 | 铁皮桌 |  |  | 1
442 | 铁推车 |  |  | 1
443 | 弯头(ppc ) |  |  | 1
444 | 微机台 |  |  | 1
445 | 微机桌（办公桌） |  |  | 1
446 | 微机桌（小） |  |  | 1
447 | 微机桌（新） |  |  | 1
448 | 微型车 |  |  | 1
449 | 温奶器 |  |  | 1
450 | 温箱 |  |  | 1
451 | 无线电话机 |  |  | 1
452 | 洗衣机 |  |  | 1
453 | 洗胀器 |  |  | 1
454 | 小红桶 |  |  | 1
455 | 小铁架子 |  |  | 1
456 | 小微机桌 |  |  | 1
457 | 写字台(简易桌) |  |  | 1
458 | 写字台（简易桌） |  |  | 1
459 | 写字台（木） |  |  | 1
460 | 写字台(长条桌） |  |  | 1
461 | 氧气瓶推车 |  |  | 1
462 | 氧气枕 |  |  | 1
463 | 一头沉 |  |  | 1
464 | 医疗垃圾桶 |  |  | 1
465 | 医用吸氧器 |  |  | 1
466 | 仪器车 |  |  | 1
467 | 移动输液架 |  |  | 1
468 | 移动紫外线灯 |  |  | 1
469 | 音频仪 |  |  | 1
470 | 饮水机（急诊） |  |  | 1
471 | 婴儿秤 |  |  | 1
472 | 婴儿发育模型 |  |  | 1
473 | 婴儿仿真模型 |  |  | 1
474 | 应急灯 |  |  | 1
475 | 有盖方盘 |  |  | 1
476 | 圆凳（黄凳） |  |  | 1
477 | 圆凳（皮）（转椅） |  |  | 1
478 | 长6屉桌 |  |  | 1
479 | 长桌面 |  |  | 1
480 | 折叠椅 |  |  | 1
481 | 治疗车(不锈钢） |  |  | 1
482 | 治疗车（换药车） |  |  | 1
483 | 治疗橱 |  |  | 1
484 | 治疗橱上段 |  |  | 1
485 | 治疗台 |  |  | 1
486 | 转凳 |  |  | 1
487 | 转定电磁波治疗仪 |  |  | 1
488 | 装订机 |  |  | 1
489 | 桌子（三抽桌） |  |  | 1
490 | 紫外线灯车 |  |  | 1